## Företagsuppgifter
Inställningar för protokoll ventilation
Fyll i dina företagsuppgifter nedan. Dessa förs sedan automatiskt över till sidfoten i kalkylbladen vid utskrifter.
Företagsnamn | Min Firma1
Adress | Gågatan 1
Postadress | 202 02 STAD
Telefon | 026-11 11 11
Org.Nr | 5555-5555
Fyll i uppgifter nedan. Dessa förs sedan automatiskt över till respektiv fält i kalkylbladen.
Projektnamn | TEST
Objektnamn | Test
Objektnummer | 001
Fastighetsbeteckning | FH22
Hur du använder detta dokument
Uppgifter kan endast skrivas i gulmarkerade fält i kalkylbladen. Övriga fält är låsta och ska inte ändras.
Förbereda mallen första gången
1. Spara ner Excel-mallen där du har övriga Office-mallar.
2. Öppna mallen och skriv in dina företagsuppgifter på första bladet.
3. Lägg in din logga eller skriv in företagsnamnet på angiven plats överst till vänster på varje blad.
4. Spara och stäng. Nu är filen klar att användas.
Infoga logga överst i bladen
Då mallen till viss del är låst för redigering så infogas loggan via Word på följande sätt:
1. Öppna ett Word-dokument.
2. Välj i menyn: Infoga -> Bildobjekt -> Från fil och leta upp önskad bildfil för din logga och infoga i Word-filen.
3. Markera bilden i Word-filen och kopiera den.
4. Gå över till Excel-filen och klistra in bilden och placera den på avsedd plats överst till vänster.

## Luftflödesprotokoll
PLATS FÖR LOGGA ELLER NAMN | [7 empty] | UTFÖRT AV: |  |  |  |  | PLATS FÖR LOGGA ELLER NAMN | [7 empty] | UTFÖRT AV: |  |  |  |  | PLATS FÖR LOGGA ELLER NAMN | [7 empty] | UTFÖRT AV:
|  |  |  | Protokoll |  |  |  | DATUM : | [8 empty] | Protokoll |  |  |  | DATUM : | [8 empty] | Protokoll |  |  |  | DATUM :
|  |  |  | luftflödesmätning lokaler |  |  |  | LUFTFLÖDE: |  |  |  | l/s |  |  |  |  | luftflödesmätning lokaler |  |  |  | LUFTFLÖDE: |  |  |  | l/s |  |  |  |  | luftflödesmätning lokaler |  |  |  | LUFTFLÖDE: |  |  |  | l/s
[8 empty] | UTELUFTSTEMP: | [12 empty] | UTELUFTSTEMP: | [12 empty] | UTELUFTSTEMP:
Projektnamn |  |  | Aggregatbeteckning |  |  |  |  | Beställare/byggherre |  |  |  |  | Projektnamn |  |  | Aggregatbeteckning |  |  |  |  | Beställare/byggherre |  |  |  |  | Projektnamn |  |  | Aggregatbeteckning |  |  |  |  | Beställare/byggherre
TEST | [7 empty] | Gavle Fastigheter AB |  |  |  |  | TEST | [7 empty] | Gavle Fastigheter AB |  |  |  |  | TEST | [7 empty] | Gavle Fastigheter AB
Objektnamn |  |  | Ritningsnummer |  |  |  |  | Fastighetsbeteckning |  |  |  |  | Objektnamn |  |  | Ritningsnummer |  |  |  |  | Fastighetsbeteckning |  |  |  |  | Objektnamn |  |  | Ritningsnummer |  |  |  |  | Fastighetsbeteckning
Test | [7 empty] | FH22 |  |  |  |  | Test | [7 empty] | FH22 |  |  |  |  | Test | [7 empty] | FH22
Objektnummer |  |  | Tillhörande fläktar i systemet |  |  |  |  | Byggnad |  |  |  |  | Objektnummer |  |  | Tillhörande fläktar i systemet |  |  |  |  | Byggnad |  |  |  |  | Objektnummer |  |  | Tillhörande fläktar i systemet |  |  |  |  | Byggnad
001 | [12 empty] | 001 | [12 empty] | 001
Betjänar | [7 empty] | Plan |  |  |  |  | Betjänar | [7 empty] | Plan |  |  |  |  | Betjänar | [7 empty] | Plan
| TILLUFT | [5 empty] | FRÅNLUFT | [6 empty] | TILLUFT | [5 empty] | FRÅNLUFT | [6 empty] | TILLUFT | [5 empty] | FRÅNLUFT
Rumsnummer | K-fakt | Mät- | Proj- | Uppm. | Mät- | Anmärkning | K-fakt | Mät- | Proj- | Uppm. | Mät- | Anmärkning | Rumsnummer | K-fakt | Mät- | Proj- | Uppm. | Mät- | Anmärkning | K-fakt | Mät- | Proj- | Uppm. | Mät- | Anmärkning | Rumsnummer | K-fakt | Mät- | Proj- | Uppm. | Mät- | Anmärkning | K-fakt | Mät- | Proj- | Uppm. | Mät- | Anmärkning
Mätpunktsplac. |  | tryck | flöde | flöde | metod 1) |  |  | tryck | flöde | flöde | metod 1) |  | Mätpunktsplac. |  | tryck | flöde | flöde | metod 1) |  |  | tryck | flöde | flöde | metod 1) |  | Mätpunktsplac. |  | tryck | flöde | flöde | metod 1) |  |  | tryck | flöde | flöde | metod 1)
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Summa |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Summa |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Summa |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | Summa fg sida |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Summa fg sida |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Summa total |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Summa total |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Summa total |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet) | [6 empty] | 1) Mätmetodsbeteckningar | [5 empty] | Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet) | [6 empty] | 1) Mätmetodsbeteckningar | [5 empty] | Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet) | [6 empty] | 1) Mätmetodsbeteckningar
[7 empty] | 1 = Prandtlrör |  |  |  | 5 = Stos + varmtråd | [8 empty] | 1 = Prandtlrör |  |  |  | 5 = Stos + varmtråd | [8 empty] | 1 = Prandtlrör |  |  |  | 5 = Stos + varmtråd
[7 empty] | 2 = Elektronisk |  |  |  | 6 = Påse | [8 empty] | 2 = Elektronisk |  |  |  | 6 = Påse | [8 empty] | 2 = Elektronisk |  |  |  | 6 = Påse
[7 empty] | tryckmätare/U-rör |  |  |  | 7 = Spårgas | [8 empty] | tryckmätare/U-rör |  |  |  | 7 = Spårgas | [8 empty] | tryckmätare/U-rör |  |  |  | 7 = Spårgas
[7 empty] | 3 = Varmtrådsinstrument |  |  |  | 8 = Annan, anges | [8 empty] | 3 = Varmtrådsinstrument |  |  |  | 8 = Annan, anges | [8 empty] | 3 = Varmtrådsinstrument |  |  |  | 8 = Annan, anges
[7 empty] | 4 = Fast mätuttag | [12 empty] | 4 = Fast mätuttag | [12 empty] | 4 = Fast mätuttag
Underskrift: | [12 empty] | Underskrift: | [12 empty] | Underskrift:

## Spjäll-mätning
PLATS FÖR LOGGA ELLER NAMN | [5 empty] | UTFÖRT AV:
|  | Protokoll |  |  |  | DATUM :
|  | Luftbehandlingsinstallation |  |  |  | LUFTFLÖDE: |  |  |  | l/s
|  | Mätdon, injusteringsspjäll |  |  |  | UTELUFTSTEMP:
Projektnamn | Aggregatbeteckning |  |  |  |  | Beställare/byggherre
TEST | [5 empty] | Gavle Fastigheter AB
Objektnamn | Ritningsnummer |  |  |  |  | Fastighetsbeteckning
Test | [5 empty] | FH22
Objektnummer | Tillhörande fläktar i systemet |  |  |  |  | Byggnad
001
Betjänar | [5 empty] | Plan
Betjäningsområde | Mätpunktsnr/ placering |  | Mät-metod 1) | K-faktor | Projekterat flöde(l/s) |  | Uppmätt flöde(l/s) | Dimension (mm) | Inställning | Mättryck (Pa)
Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet) |  |  |  |  | 1) Mätmetodsbeteckningar
[5 empty] | 1 = Prandtlrör |  |  |  | 5 = Stos + varmtråd
[5 empty] | 2 = Elektronisk |  |  |  | 6 = Påse
[5 empty] | tryckmätare/U-rör |  |  |  | 7 = Spårgas
[5 empty] | 3 = Varmtrådsinstrument |  |  |  | 8 = Annan, anges
4 = Fast mätuttag
Underskrift:

## Aggregatprotokoll
PLATS FÖR LOGGA ELLER NAMN | [5 empty] | UTFÖRT AV:
|  | Aggregat-/fläkt |  |  |  | DATUM :
dokumentation
Projektnamn | Aggregatbeteckning |  |  |  |  | Beställare/byggherre
TEST | [5 empty] | Gavle Fastigheter AB
Objektnamn | Ritningsnummer |  |  |  |  | Fastighetsbeteckning
Test | [5 empty] | FH22
Objektnummer | Tillhörande fläktar i systemet |  |  |  |  | Byggnad
001
Betjänar | [5 empty] | Plan
Placerad | System |  |  |  |  | Tilluft
Fläktfabrikat | Motorfabrikat |  |  |  |  | Noteringar
Typbet. | Typbet.
Remskiva, dy mm | Remskiva, dy mm
Axeldiameter/ bussning | Axeldiameter/ bussning
Remtyp/antal | Märkeffekt, kW
Ber. varvtal, rpm | Varvtal, rpm
Luftflöde, projekterat | Märkström, A
Luftflöde, uppmätt |  |  | Normalfart |  |  | Lågfart
KANALTRYCK | Uteluft |  |  |  | Pa |  |  | Pa
| Tilluft |  |  |  | Pa |  |  | Pa
| Drift-strömmar, A |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
FREKVENSRIKTARE | Frekvens | bar: Pa L3; Pa L3
Tryck | bar: Pa L3; Pa L3
FILTER | Typ |  | Pa L1: Storlek | Antal
Placerad | System |  | Pa L1: Frånluft
Fläktfabrikat | Motorfabrikat |  | Pa L1: Noteringar
Typbet. | Typbet.
Remskiva, dy mm | Remskiva, dy mm
Axeldiameter/ bussning | Axeldiameter/ bussning
Remtyp/antal | Märkeffekt, kW
Ber. varvtal, rpm | Varvtal, rpm
Luftflöde, projekterat | Märkström, A
Luftflöde, uppmätt |  |  | L1: Normalfart; Pa L1: Lågfart
KANALTRYCK | Frånluft | bar: Pa L3; Pa L3
Avluft | bar: Pa L3; Pa L3
| Drift-strömmar, A |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
FREKVENSRIKTARE | Frekvens | bar: Pa L3; Pa L3
Tryck | bar: Pa L3; Pa L3
FILTER | Typ |  | Pa L1: Storlek | Antal
Underskrift:

## Injusteringsrapport
PLATS FÖR LOGGA ELLER NAMN |  |  | UTFÖRT AV:
|  | Injusteringsrapport | DATUM :
Projektnamn | Aggregatbeteckning |  | Beställare/byggherre
TEST |  |  | Gavle Fastigheter AB
Objektnamn | Ritningsnummer |  | Fastighetsbeteckning
Test |  |  | FH22
Objektnummer | Tillhörande fläktar i systemet |  | Byggnad
001
Betjänar |  |  | Plan
Uträknat SFP-värde kW/(m³/s) |  | kW/(m³/s)
Övriga noteringar
Underskrift: